## Estrutura de Ficha Técnica
Nível | Identificação do Produto | Descrição do Produto | Quantidade | Unidade de Medida | Ficha Técnica | Total Cúbico
1 | FTI185LPTBR | BOMBA DE CALOR FTi-185L40 BR TRIFASICA 380V WIFI - INVERTER - PRETA | 1 | UN | 00000387 | 0
1.1 | 07.MP.N.70005 | ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 4,8X280MM | 2 | UN |  | 0
1.2 | 07.MP.N.90511 | GRAXA PARA ROLAMENTO AZUL 1KG | 0.002 | UN |  | 0
1.3 | 07.MP.N.62003 | TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO CLASS1 ARMAFLEX (1.7/8-48MM) PAREDE 9MM | 1 | MTS |  | 0
1.4 | 07.MP.N.90515 | PASTA TERMICA BISNAGA 50G | 0.002 | UN |  | 0
1.5 | 07.MP.N.90516 | BORRACHA SELADOR PU TERMOPLASTICA ELASTIL SELANTE PRETO | 0.003 | UN |  | 0
1.6 | 07.MP.N.92001 | COLA ADESIVO PVC KRONA 175G COM PINCEL APLICADO KRONA | 0.04 | UN |  | 0
1.7 | 07.MP.N.90507 | R32 GAS FLUIDO REFRIGERANTE | 1.9 | KG |  | 0
1.8 | 07.MP.N.62004 | TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO CLASS1 ARMAFLEX 1/2 12,7MM PAREDE 9MM | 1 | MTS |  | 0
1.9 | 07.MP.N.70005 | ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 4,8X280MM | 5 | UN |  | 0
1.10 | 07.MP.N.90511 | GRAXA PARA ROLAMENTO AZUL 1KG | 0.002 | UN |  | 0
1.11 | 07.MP.N.90517 | SILICONE SIL TRADE SPRAY 300ML | 0.065 | UN |  | 0
1.12 | 06.MP.N.90713 | PARAFUSO 6,3X19 CABECA PANELA PHILIPS INOX AUTO ATARRAXANTE | 4 | UN |  | 0
1.13 | 06.MP.N.90717 | PARAFUSO 4,2X19 CABECA PANELA PHILLIPS INOX AUTO ATARRAXANTE | 6 | UN |  | 0
1.14 | 01.MP.N.30042 | ADESIVO GRADE VENTILADOR SIMBOLO ECO R32 - N08.3 - PRETO | 1 | UN |  | 0
1.15 | 01.MP.N.30003 | ADESIVO CHOQUE ELETRICO | 1 | UN |  | 0
1.16 | 08.EM.N.31001 | CAIXA PAPELAO FT160 N03 930X930X900 COD 16420-1 | 1 | UN |  | 0
1.17 | 07.MP.I.80018 | SUPORTE DO SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNO - CINZA - 13110002000764 | 1 | UN |  | 0
1.18 | 08.EM.N.31200 | PLASTICO BOLHA 1,20X100 G21 | 9 | MTS |  | 0
1.19 | 08.EM.N.31100 | FITA CINTA DE ARQUEAR PLASTICA PRETA 16MM | 0.005 | RL |  | 0
1.20 | 08.EM.N.31302 | CANTONEIRA RIGIDA 100X50X3 COD 15577-1 | 4 | UN |  | 0
1.21 | 08.EM.N.31301 | SELO METALICO GALVANIZADO P/ FITA PLASTICA DE ARQUEAR 16MM | 0.008 | KG |  | 0
1.22 | 08.EM.N.31101 | FITA CUIDADO FRAGIL 48MMX100MT | 0.02 | UN |  | 0
1.23 | 08.EM.N.31102 | FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 45MMX100MT | 0.05 | UN |  | 0
1.24 | 01.MP.N.30063 | ADESIVO RESINADO BANDEIRA DO BRASIL | 1 | UN |  | 0
1.25 | 02.MP.I.40009 | UNIAO 50MM PVC PRETO | 2 | UN |  | 0
1.26 | 03.PP.N.10924 | PREPARACAO TAMPA VENTILADOR AC FTi-165/185 | 1 | PC | 00000357 | 0
1.26.1 | 07.MP.N.70005 | ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 4,8X280MM | 3 | UN |  | 0
1.26.2 | 07.MP.N.90516 | BORRACHA SELADOR PU TERMOPLASTICA ELASTIL SELANTE PRETO | 0.003 | UN |  | 0
1.26.3 | 07.MP.N.62000 | TUBO CORRUGADO 12,7MM | 0.009 | RL |  | 0
1.26.4 | 06.MP.N.90721 | PORCA 1/4 SEXTAVADA INOX | 4 | UN |  | 0
1.26.5 | 06.MP.N.90004 | ARRUELA M6 LISA ABA LARGA INOX POLIDO 304 - EXTERNO 18MM CISER: 77825100 | 4 | UN |  | 0
1.26.6 | 06.MP.N.90000 | ARRUELA M8 LISA ABA LARGA INOX POLIDO 304 - EXTERNO 24MM CISER: 77835100 | 12 | UN |  | 0
1.26.7 | 03.MP.N.50322 | TAMPA SUPERIOR VENTILADOR N03.3.1 FT160 ABS PRETO FOSCO | 1 | UN |  | 0
1.26.8 | 04.MP.I.60805 | MOTOR VENTILADOR 1/2CV 220V YDK-375-6A15 2 VELOCIDADES 15MFD | 1 | UN |  | 0
1.26.9 | 03.MP.N.50110 | GRADE VENTILADOR N03 660MM FERRO ZINCADO FT160 | 1 | UN |  | 0
1.26.10 | 03.MP.I.60703 | HELICE 4 PAS 24 ALUMINIO N03 ZF6-H100-P4-D12,7-SB | 1 | UN |  | 0
1.26.11 | 06.MP.N.90713 | PARAFUSO 6,3X19 CABECA PANELA PHILIPS INOX AUTO ATARRAXANTE | 8 | UN |  | 0
1.27 | 05.PP.N.10928 | PREPARACAO CONDENSADORA FTi-185 | 1 | PC | 00000415 | 0
1.27.1 | 05.MP.I.62009 | TUBO TITANIO 1/2 - Gr1 ASTM B338 Titanium Welded Tube - ¦12.7*0. 8*Coil | 19.5 | MTS |  | 0
1.27.2 | 05.MP.I.70103 | MANGUEIRA SUCCAO DERIV PETROLEO 1.1/4 - HSH32 GRAY 1- 1/4X 50M | 19.5 | MTS |  | 0
1.28 | 05.PP.N.10927 | PREPARACAO EVAPORADORA DOBRADA FTi-165/185 | 1 | PC | 00000365 | 0
1.28.1 | 05.MP.N.71211 | EVAPORADORA FT160 V2 N03 3B 2901 - 12X2655X1255 02004870I#10 | 1 | UN |  | 0
1.28.2 | 07.MP.N.50400 | TELA PROTECAO MALHA 11MM PRETA 120CM X 5000CM MALHA | 3 | MTS |  | 0
1.29 | 05.PP.N.10925 | PREPARACAO KIT DE COBRE FTi-185 | 1 | UN | 00000367 | 0
1.29.1 | 05.MP.I.80045 | VALVULA REVERSAO 60.000 BTU FTI105,125 DSF-20-2230/ - 13070002001183 | 1 | UN |  | 0
1.29.2 | 04.MP.I.80081 | BOBINA SOLENOIDE DEGELO FTI105,125 150CM SH-V/W- 13080010000509 | 1 | UN |  | 0
1.29.3 | 05.MP.I.80054 | CORPO VALVULA EXPANSAO FTI125 8/DPF(B)-3.0C-006/ - 13070002001074 | 1 | UN |  | 0
1.29.4 | 04.MP.I.80083 | BOBINA VALVULA EXPANSAO DPFX07-180 FTI105,125 - 13080010000610 | 1 | UN |  | 0
1.29.5 | 05.MP.I.62015 | VALVULA DE SERVICO 1/4 - 5CM - ACCESS VALVE AV04A05T-6 1/4 - 5CM - THICKNESS 0.6MM | 5 | UN |  | 0
1.29.6 | 05.MP.I.70201 | FILTRO SECADOR CONEXAO 1/2 - FILTER DRIER SDML304S 1/2 | 1 | UN |  | 0
1.29.7 | 05.MP.N.70410 | FILTRO SEPARADOR INVERTER - MADASA - COD 6491-03-0 - 6.35 7,94*L65 | 2 | UN |  | 0
1.29.8 | 04.MP.I.61205 | PRESSOSTATO BAIXA OPEN 35 CLOSE 60 CARTUCHO 1/4 PRESSURE SWITCH-LPS3560 | 1 | UN |  | 0
1.29.9 | 04.MP.I.61202 | PRESSOSTATO ALTA OPEN 600 CLOSE 400 CARTUCHO 1/4 - PRESSURE SWITCH HPS600400 | 1 | UN |  | 0
1.29.10 | 05.MP.N.61102 | CURVA 90 COBRE 3/4 PAREDE MIN 1,0MM | 4 | UN |  | 0
1.29.11 | 05.MP.N.61107 | TUBO 3/4 COBRE FLEXIVEL PAREDE 1/32(0,79mm) | 1.5 | MTS |  | 0
1.29.12 | 05.MP.N.61106 | TUBO 1/2 COBRE FLEXIVEL PAREDE 1/32(0,79mm) | 1.5 | MTS |  | 0
1.29.13 | 05.MP.N.61109 | TUBO 5/8 COBRE FLEXIVEL PAREDE 1/32(0,79mm) | 1 | MTS |  | 0
1.29.14 | 05.MP.N.61121 | TUBO 5/32 COBRE FLEXIVEL PAREDE 1/32(0,79mm) | 0.0008 | MTS |  | 0
1.29.15 | 05.MP.N.70302 | JUNTA LOKRING 1/2 | 4 | UN |  | 0
1.29.16 | 05.MP.N.70300 | INSERTO LOKRING 1/2 | 8 | UN |  | 0
1.29.17 | 05.MP.N.61108 | TUBO 3/8 COBRE FLEXIVEL PAREDE 1/32(0,79mm) | 0.7 | MTS |  | 0
1.29.18 | 05.MP.N.61120 | MANIFOLD DE COBRE EM Y 1/2 | 3 | UN |  | 0
1.30 | 03.PP.N.10923 | PREPARACAO BASE FTi-165/185 | 1 | PC | 00000411 | 0
1.31 | 04.MP.I.71035 | COMPRESSOR DC INVERTER R32 71000BTU/21100 MITSUBISHI LVB65FAEMC | 1 | UN |  | 0
1.32 | 04.PP.N.03.LWF.38120 | PREPARACAO QUADRO ELETRICO FTI-165/185 380V TRIFASICO (38120AA1) | 1 | PC | 00000384 | 0
1.32.1 | 07.MP.I.60901 | PRENSA CABO NYLON 1/2 PG-N13,5 M | 4 | UN |  | 0
1.32.2 | 07.MP.I.60903 | PRENSA CABO NYLON BSP 1/4 PP / PG-N07 | 1 | UN |  | 0
1.32.3 | 07.MP.N.70003 | ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 2,5X100MM | 14 | UN |  | 0
1.32.4 | 07.MP.N.90524 | OBSOLETO - FITA VEDA FRESTAS PVC EXPANDIDO 11MMX0,6MMX10000MM | 0.07205 | UN |  | 0
1.32.5 | 06.MP.N.90004 | ARRUELA M6 LISA ABA LARGA INOX POLIDO 304 - EXTERNO 18MM CISER: 77825100 | 5 | UN |  | 0
1.32.6 | 06.MP.N.90702 | PARAFUSO 4,2X16 CABECA CHATA PHILLIPS INOX MAQUINA | 1 | UN |  | 0
1.32.7 | 06.MP.N.90703 | PARAFUSO 4X16 MAQUINA CABECA PANELA PHILLIPS INOX ROSCA MA | 6 | UN |  | 0
1.32.8 | 06.MP.N.90801 | PORCA M4 SEXTAVADA INOX BITOLA 4MM CHAVE 7MM ROSCA MA | 9 | UN |  | 0
1.32.9 | 04.MP.I.60605 | CONTATORA TRIFASICA 3 POLOS 30 AMPERES - CONTACTOR LTC-3S-30 3P,30A,208/240V | 1 | UN |  | 0
1.32.10 | 01.MP.N.30038 | ADESIVO QR CODE MANUAIS GERAIS HTTPS://QRCO.DE/MANUAISFROMTHERM | 1 | UN |  | 0
1.32.11 | 01.MP.N.30062 | ADESIVO LATERAL LOGO FROMTHERM - N03.3 - PRETO | 1 | UN |  | 0
1.32.12 | 01.MP.N.30001 | ADESIVO 380V INDICACAO VOLTAGEM | 1 | UN |  | 0
1.32.13 | 01.MP.N.30061 | ADESIVO MEMBRANA FTIBR e FTW FRONTAL | 1 | UN |  | 0
1.32.14 | 04.MP.I.60000 | CHAVE COMUTADOR KNOB 2NA - 3 Position Selector Pushbutton CB2-ED33 2N/O BlackSwitch | 1 | UN |  | 0
1.32.15 | 04.MP.N.90422 | CABO FLEXIVEL 4,00MM BRANCO(A) | 6.6 | MTS |  | 0
1.32.16 | 04.MP.N.90423 | CABO FLEXIVEL 4,00MM PRETO(A) | 4 | MTS |  | 0
1.32.17 | 04.MP.N.90424 | CABO FLEXIVEL 4,00MM VERDE/AMARELO(A) | 3.8 | MTS |  | 0
1.32.18 | 04.MP.N.90425 | CABO FLEXIVEL 4,00MM VERMELHO(A) | 4 | MTS |  | 0
1.32.19 | 04.MP.N.61606 | OBSOLETO - RELE ELETROMAGNETICO JQX-105F-4pinos 30A BOBINA 220VAC | 1 | UN |  | 0
1.32.20 | 04.MP.I.52008 | OBSOLETO - CABO DE COMUNICACAO PLACA PRINCIPAL - PLACA COMPRESSOR SMART POWER | 1 | UN |  | 0
1.32.21 | 04.MP.I.52012 | CHICOTE COM 5 SENSORES SMART POWER | 1 | UN |  | 0
1.32.22 | 04.MP.I.52010 | VISOR CONTROLADOR MONOCROMATICO SMART POWER | 1 | UN |  | 0
1.32.23 | 04.MP.I.52004 | PLACA CONTROLADORA INVERTER SMART POWER | 1 | UN |  | 0
1.32.24 | 04.MP.I.52013 | SENSOR TEMP. ENTRADA DE AGUA AZUL SMART POWER | 1 | UN |  | 0
1.32.25 | 04.MP.I.52015 | SENSOR TEMP. GAS SAIDA CONDENSADORA VERDE SMART POWER | 1 | UN |  | 0
1.32.26 | 04.MP.I.52014 | SENSOR TEMP. SAIDA DE AGUA QUENTE VERMELHO SMART POWER | 1 | UN |  | 0
1.32.27 | 09.MC.N.10660 | SENSOR DE FLUXO PVC 50MM KIT | 1 | UN |  | 0
1.32.28 | 03.MP.N.61415 | ENGENHARIA - CAIXA METAL ELETRICA FTi165/185 BR - INVERTER NACIONAL - KIT | 1 | UN |  | 0
1.32.29 | 03.MP.N.50201 | PAINEL FRONTAL N03.3.4 FTi185 ABS PRETO FOSCO | 1 | UN |  | 0
1.32.30 | 04.MP.I.52005 | PLACA COMPRESSOR INVERTER TRI SPB1-38120AA1 SMART POWER | 1 | UN |  | 0
1.33 | 08.EM.N.31506 | MANUAL DO USUÁRIO FTI 165 185 BR REV00 | 1 | UN |  | 0
1.34 | 01.MP.N.30048 | ADESIVO DE ENTRADA AZUL - FTI INVERTER IMPORTADA | 1 | UN |  | 0
1.35 | 01.MP.N.30049 | ADESIVO DE SAÍDA VERMELHO - FTI INVERTER IMPORTADA | 1 | UN |  | 0
1.36 | 01.MP.N.30054 | ADESIVO DRENO - FTI INVERTER IMPORTADA | 1 | UN |  | 0
1.37 | 01.MP.N.30086 | ADESIVO DIAGRAMA TRI 380V FTI 185 165 (PLACA SPB1-38120AA1) MV AC - SMARTPOWER 21x35 VINIL BRANCO | 1 | UN |  | 0
1.38 | 01.MP.N.30090 | ADESIVO FTi185 TRI 380V INDICACAO DE MODELO + CARACTERISTICAS - N03.3 - PRETO | 2 | UN |  | 0